EPL 1095 – EPL 1115  Tip Plastik Asit Pompası

Plastik asit pompası özellikleri

- Küçük, hafif tasarım

- Kullanımı bakım ve onarımı kolay

- Ucuz maliyetli, verimi yüksek

- Kapalı fanlı, Özel dizayn edilmiş karbon grafit,viton, silisyum salmastra

- Motora direkt bağlantılı.

- Tek kademeli, yatay konumlanmalı

- -20 C den + 80 dereceye kadar akışkan dayanımlı

| Parametre | EPL 1095 | EPL1115 |
| --- | --- | --- |
| Motor gücü (kW) | 0,37 | 0,75 |
| Motor Devri (d/d) | 3000 | 3000 |
| Giriş-Çıkış (mm) | 32-25 | 40-32 |
| Çalışma voltajı (V) | 220/380 | 220/380 |
| Motor Verimi % | 67 | 67 |
| Pompa ağırlığı (kg) |  |  |

POMPA BOYUTLARI

| Model | Boyutlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De | Db | L | H | H1 | H1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 |
| EPL 1095 | 40 | 33 | 390 | 225 | 125 | 100 | 185 | 105 | 130 | 185 | 203 | 150 |
| EPL 1115 | 40 | 33 | 415 | 240 | 125 | 115 | 185 | 126 | 150 | 197 | 217 | 155 |