EDP 1003  Helis Dişli Pompa

Pompa Özellikleri

- Kolay bakım, sessiz çalışma

- Düşük titreşim

- Uygun fiyat, yüksek performans

- Viskoz akışkanlar için ideal

- Motor pompa kaplin bağlantılı

- Düşük devirli pompalar için redüktör akuple

- Isı ceketli (donma olasılığı olan akışkanlar için)

Pompa Performans

| TİP/TYPE | Anma kapasitesi | Basınca göre güç [kW] |
| --- | --- | --- |
|  | Nominal capacity | Power according to pressure |
|  | [ m3/h ] | Pressure [bar] |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| EDP 1003 | 3 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 |

Pompa Boyutları

| Model | A | B | C | D | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDP 1003 | 270 | 100 | 80 | 80 | 130 | 70 | 150 |