EPL 2115 – EPL2155 –EPL 2200 Tip Plastik Asit Pompası

Plastik asit pompası özellikleri

- Küçük, hafif tasarım

- Kullanımı bakım ve onarımı kolay

- Ucuz maliyetli, verimi yüksek

- Kapalı fanlı, Özel dizayn edilmiş karbon grafit,viton, silisyum salmastra

- Motora direkt bağlantılı.

- Tek kademeli, yatay konumlanmalı

- -20 C den + 80 dereceye kadar akışkan dayanımlı

| Parametre | EPL 2115 | EPL2155 | EPL2200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor gücü (kW) | 0,55 | 0,75 | 1,5 |
| Motor Devri (d/d) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Giriş-Çıkış (mm) | 40-32 | 65-40 | 75-65 |
| Çalışma voltajı (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Motor Verimi % | 72 | 74 | 78 |
| Pompa ağırlığı (kg) |  |  |  |

POMPA BOYUTLARI

| Model | Boyutlar |
| --- | --- |
|  | De | Db | L | H | H1 | H1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 |
| EPL 2115 | 40 | 32 | 480 | 290 | 170 | 120 | 180 | 160 | 175 | 240 | 270 | 255 |
| EPL 2155 | 65 | 40 | 480 | 295 | 175 | 120 | 180 | 160 | 180 | 240 | 275 | 255 |
| EPL 2200 | 75 | 65 | 485 | 295 | 175 | 120 | 185 | 165 | 185 | 245 | 275 | 255 |