EPL 1125 – EPL 1135 –EPL 1145 Tip Plastik Asit Pompası

Plastik asit pompası özellikleri

- Küçük, hafif tasarım

- Kullanımı bakım ve onarımı kolay

- Ucuz maliyetli, verimi yüksek

- Kapalı fanlı, Özel dizayn edilmiş karbon grafit,viton, silisyum salmastra

- Motora direkt bağlantılı.

- Tek kademeli, yatay konumlanmalı

- -20 C den + 80 dereceye kadar akışkan dayanımlı

| Parametre | EPL 1125 | EPL1135 | EPL1145 |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor gücü (kW) | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Motor Devri (d/d) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Giriş-Çıkış (mm) | 40-32 | 50-40 | 50-40 |
| Çalışma voltajı (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Motor Verimi % | 74 | 75 | 78 |
| Pompa ağırlığı (kg) |  |  |  |

POMPA BOYUTLARI

| Model | Boyutlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De | Db | L | H | H1 | H1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 |
| EPL 1125 | 40 | 30 | 415 | 245 | 125 | 120 | 185 | 175 | 195 | 115 | 179 | 155 |
| EPL 1135 | 47 | 44 | 415 | 265 | 145 | 120 | 185 | 175 | 195 | 115 | 179 | 155 |
| EPL 1145 | 47 | 44 | 470 | 275 | 170 | 105 | 185 | 155 | 179 | 325 | 179 | 155 |